Уровень 2
Фильтр А 
Обеспечивает степень очистки воды от частиц загрязнителей до 5 мкм. Изготовлен из чистого полипропилена с высокой пористостью устойчивого к бактериальному загрязнению. Волокна полипропилена соеденены между собой так, что образуют слой увеличивающейся плотности. Это позволяет получить как более качественное удаление загрязнителей, так и увеличить срок жизни фильтра. 
Срок службы: около 6 месяцев.