### Инструкция

Характеристики Neos Vital Energy и срок службы Фильтров

1. МАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО
Мощное ND-устройство в 5000 Гаусс уменьшает промежутки между молекулами воды, что улучшает метаболизм в человеческом организме и предотвращает многие болезни. Срок службы: около 7 лет.

2. ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
Удаляет взвеси, такие как ржавчина, песок и другие нерастворенные в воде частицы. Срок службы: около 6 месяцев.

3. ФИЛЬТР С КАРБОНОВЫМ БЛОКОМ И БИРМОМ
Удаляет неприятный запах, вкус, хлор, сельскохозяйственные удобрения, моющие вещества, красители, ТХМ, тяжелые металлы и т.д. Срок службы: около 12 месяцев или 10000 литров.

4. ФИЛЬТР ПИ-ВОДЫ - 1
Улучшает структуру воды, способствует лучшему метаболизму в человеческом организме. Заряжает воду жизненной энергией. Срок службы: около 24 месяцев или 20000 литров.

5. ФИЛЬТР УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ
Удаляет загрязнения, мельчайшие частички, паразитов и бактерии через микроскопические поры размером 0,01 микрон. Срок службы: около 12 месяцев или 10000 литров.

6. ФИЛЬТР С КАРБОНОВЫМ БЛОКОМ И АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ
Удаляет неприятный запах, вкус, хлор, сельскохозяйственные удобрения, моющие вещества, красители, ТХМ, тяжелые металлы и т.д. Срок службы: около 24 месяцев или 20000 литров.

7. ФИЛЬТР ПИ-ВОДЫ - 2
Заряжает воду жизненной энергией и удаляет вредные для человеческого здоровья ионы. Также придает воде антиокислительный потенциал, который удаляет свободные радикалы и активный кислород, известные как главные причины многих болезней и старения организма. Это также эффективно для предупреждения и лечения различных гериатрических болезней и рака.

8. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Имеет превосходную способность предупреждать вторичное размножение бактерий и кишечных палочек в очищенной воде и производит в изобилии водород, который удаляет активный кислород из организма человека, являющегося причиной старения и болезней. Так же улучшает вкус воды, обогащает ее минералами, полезными для человека и сохраняет свежесть воды в течение длительного времени. Максимальный эффект достигается через 6-22 часа.

Внимание: Срок службы фильтров может меняться, в зависимости от загрязнения водопроводной воды.

#### Составные части и комплектация

1. Магнитное устройство
2. Фильтр "грубой" очистки
3. Фильтр с карбоновым блоком
4. Фильтр Жизненой Энергии - 1
5. Фильтр ультрафильтрации (UF)
6. Фильтр с активированным углем (ACF)
7. Фильтр Жизненной Энергии - 2
8. Антибактериальный компонент

#### Подключение и Использование

1. Выберите место и установите прибор.

2. Снимите верхнюю часть аппарата и промойте резервуар для воды обычной водопроводной водой и мягкой тканью.

3. Убедитесь, что подача воды в водопроводной сети отключена, если нет, перекройте подачу воды.

4. Промойте антибактериальный компонент под холодной водой в течение нескольких минут, затем поместите его на дно резервуара для воды.

#### Подключение Neos VE

Для подключения водоочистителя к водопроводной сети рекомендуется воспользоваться услугами мастера по установке бытовой техники. Услуги мастера по установке не входят в цену водоочистителя, т.е. оплачиваются Покупателем отдельно. Стоимость установки зависит от сложности и индивидуальной особенности водопроводной сети Покупателя и должна быть оговорена заранее, т.е. до установки водоочистителя. Различный дополнительный расходный материал, необходимый для установки водоочистителя, приобретается Покупателем самостоятельно.

Водопроводный клапан (тройник) необходимо установить в разрыв трубы с холодной водой. Для бесперебойной работы водоочистителя рекомендуется установить фильтр грубой очитки для холодной воды. Фильтр грубой очистки следует устанавливать до водопроводного клапана (тройника с клапаном), таким образом исключается попадание крупных частиц в водопроводный клапан. Для исключения возможности выхода водоочистителя из строя рекомендуется установить клапан регулирования давления воды.

5. Подключите водяной клапан (тройник с клапаном) к водопроводу

6. Подсоедините трубку для воды к тройнику с клапаном.
После того, как Вы установили водопроводный клапан, подсоедините к нему трубку для подачи воды к водоочистителю. Трубка не должна перегибаться и сдавливаться.

7. Плотно вставьте трубку в разъем на задней стенке водоочистителя. Внимание: Трубка не должна перегибаться. Обратите на это особое внимание и при необходимости воспользуйтесь соединительным уголком, установив его в нужном для вас месте.

8. Затем включите воду и проверьте, плотно ли установлена трубка, нет ли протекания.

9. Подождите несколько минут, пока резервуар для воды начнет наполняться. Если вода не поступает, то вероятно давление воды в водопроводе ниже эксплуатационного. В этом случае уменьшите давление воздуха в UF фильтре (откройте и закройте соединительную трубку в верхней части фильтра при помощи имеющегося в комплекте Ключа для уголка).

10. После того как резервуар для воды полностью наполнится водой, слейте её. Повторите операцию 3 раза. Или оставьте краник на 15 минут открытым.

11. Наденьте верхнюю часть на аппарат, и плотно, надавив сверху до щелчка, закройте его.

#### Обслуживание

1. Если вы не пользовались аппаратом более 3-х дней, слейте воду из резервуара дважды. Или оставьте краник открытым на 10 минут.

2. Рекомендуется промывать резервуар для воды и антибактериальный компонент раз в 3-й месяца, чтобы всегда наслаждаться чистой водой. Для этого используйте мягкую ткань и ни в коем случае не используйте моющих средств.

3. Каждый фильтр необходимо менять в соответствии со сроком службы. Это очень существенно для полноценной работы водоочистителя.

#### Замена фильтров

1. Перед заменой каждого фильтра перекройте подачу воды в аппарат.

2. Снимите верхнюю часть.

3. Слейте воду из резервуара для воды.

4. Отключите трубку от разъема на задней панели аппарата с помощью ключа для уголка.

5. Открутите использованный фильтр и установите новый. Следите за правильной установкой фильтра. Обратите внимание на направление стрелок на фильтре.

6. Плотно вставьте трубку в разъем аппарата.

7. Возобновите подачу воды.

8. Промойте новый фильтр, пропустив воду в течение 10-и минут, сливая ее через краник.

9. Проверьте, надежно ли установлен фильтр. Нет ли подтеканий воды.

10. Установите верхнюю часть аппарата на место.

#### Предупреждения

• Избегайте падания прямых солнечных лучей на аппарат и воздействия низких температур.

• Не устанавливайте аппарат у источников тепла или рядом с нагревательными приборами.

• Избегайте установки аппарата во влажном и пыльном месте, по санитарным и гигиеническим требованиям.

• Подключайте водоочиститель к исправной водопроводной системе и не используйте для очистки воду температурой выше 40 градусов по С.

• Не сдавливайте трубки во время подключения и работы аппарата. Неправильная установка труб может привести к подтеканию воды.

• Рекомендуется перекрывать подачу воды в водоочистителе каждый раз, когда вы уходите из дома.

• Если вашу водопроводную сеть отключили от центрального водоснабжения, следует перекрыть подачу воды в водоочиститель. Возобновить подачу воды следует только после того, как нормализуется давление в водопроводной сети.